|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energy (keV) | 60 | 511 | 662 | 1170 | 1274 | 1330 |
| Filter  (peak channel) | Not Recorded | 3200 | 4510.3 | 7908 | 7991 | 8243.4 |
| UV (peak channel) | 304 | 2343.6 | 3445 | 5772.8 | 6373.4 | 6648.8 |
| Solarblind  (peak channel | 694.6 | 6183 | 8827 | Not Recorded | 13728.3 | Not Recorded |
| Filter  (sigma channel) | Not Recorded | 226 | 245.9 | 349 | 372.8 | 398.8 |
| UV  (sigma channel) | 59.6 | 138 | 163.7 | 560.1 | 224.8 | 239.8 |
| Solarblind  (sigma channel) | 3 Not Recorded 40.5 | 794 | 1049.4 | Not Recorded | 2116.1 | Not Recorded |